## KrycíList
Krycí list [ceny uvedeny v Kč]
Zakázka : | Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečva | [5 empty] | Část : | Podkroví budovy A
Faktura :
Zakázka číslo : |  |  |  | Umístění : | Dolní Bečva 578, pč. 939
Stavební objekt číslo : |  |  |  | Investor : | Obec Dolní Bečva, Dolní Bečva 340, okr. Vsetín
Rozpočet číslo : |  |  |  | Objednal : | pan Mana - starosta obce Dolní Bečva
Dodatek číslo : |  |  |  | Projektant : | Ing. Petr Vašíček
Archivní číslo : |  |  |  | Zpracoval :
Datum : |  | 25/01/2012
Kurz měny : |  | 1 Kč za 1 Kč |  | Soubor :
Rozpočtové náklady |  |  |  |  | Ostatní náklady |  |  |  |  | Vypracoval:
Typ oddílu | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Název nákladu |  |  | Částka | Sazba DPH
HSV | 0 | 0 | 0 | 0
PSV | 0 | 0 | 0 | 0
MON | 0 | 0 | 0 | 0
VRN | 0 | 0 | 0 | 0
OST | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Dne:
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0
Základní rozpočtové náklady |  |  | 0 | [6 empty] | Odsouhlasil:
Přirážky |  |  | 0
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH) |  |  | 0 |  | Celkové ostatní náklady |  |  | 0
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní) |  |  |  |  | Dílčí DPH
Sazba[%] | Základ |  | Daň |  |  | Základna |  | Daň
14 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | Dne:
20 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | Razítko:
| 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH |  |  |  |  | Účelové měrné jednotky (bez DPH)
0 |  |  |  |  | Název MJ |  |  | Počet MJ | Náklady/MJ

## Rozpočet
.Hdr | Objekt | Oddíl | Druh | Řádek | Číslo(SKP) | Název | Množství [Mj] | Mj | Sazba [Kč] | Cena celkem | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Hmoty1[t] za Mj | Hmoty2[t] za Mj | Normohodiny | Mzdy | % Dph | Cena vč. DPH
Položkový rozpočet
| Zakázka : |  |  |  |  | Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečva | Podkroví budovy A
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [14 empty] | .
| Objekt | Oddíl | Druh | Ř | Číslo(SKP) | Popis řádku | Množství Mj | Mj | Sazba | Cena celkem | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Hm1[t]/Mj | Hm2[t]/Mj | Nhod/Mj | Mzdy/Mj | % Dph | Cena vč. DPH
|  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.9692 | 168.4411 | 7.36 | 0 | 0 | 0
| 001 |  | B |  |  | Zhotovení dokumentace |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 001 | O |  | HSV | Projektová dokumentace |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 001 | Vypracováni projektové dokumentace skutečného stavu | 1 | SOUBOR |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 002 |  | B |  |  | Půdní vestavba ZŠ Dolní Bečva |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.9692 | 168.4411 | 7.36 | 0 | 0 | 0
|  | 003 | O |  | HSV | zdivo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 2 | 311272312 | Zdivo nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic Ytong hmotnosti 400 kg/m3 | 33.243 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
střední nosné stěny
|  |  | P | 3 | 342272323 | Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 | 55.03 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.07063 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 4 | 342272523 | Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 | 103.39 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.10503 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 5 | 342272148 | Příčky tl 50 mm z pórobetonových přesných příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 | 23.97 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.04097 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
kabinky WC
|  |  | P | 6 | 726111031 | Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce | 6 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0092 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 7 | 317142221 | Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm | 3 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02684 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 8 | 317143621 | Překlady nosné z pórobetonu Ytong ve zdech tl 300 mm pro světlost otvoru do 1100 mm | 8 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.09713 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 9 | 317143625 | Překlady nosné z pórobetonu Ytong ve zdech tl 300 mm pro světlost otvoru do 1750 mm | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.14562 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 10 | 417388173 | Ztužující věnec tl 23 cm pro vnitřní zdi š 30 cm | 47 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.16642 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 11 | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 | 0.304 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.0526 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 12 | 417351115 | Zřízení bednění ztužujících věnců | 28.2 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0052 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 13 | 417351116 | Odstranění bednění ztužujících věnců | 28.2 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  | 006 | O |  | HSV | úpravy povrchu vnitřní |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 14 | 642942111 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC | 18 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.01698 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | S | 15 | 55331350 | ZARUB.OC..POROBET YH 100 800 L/P | 6 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.012487 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | S | 16 | 55331346 | ZARUB.OC..POROBET YH 100 600 L/P | 1 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.012011 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | S | 17 | 55331333 | ZARUB.OC..POROBET YH 50 600 L/P | 5 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.010582 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | S | 18 | 55331352 | ZARUB.OC..POROBET YH 100 900 L/P | 4 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.012725 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | S | 19 | 55331357 | ZARUB.OC..POROBET YH 100 1450 2K | 1 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.015238 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | S | 20 | 55331358 | ZARUB.OC..POROBET YH 100 1750 2K | 1 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.015899 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 21 | 610991111 | Zakrývání vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a konstrukcí folií a páskou | 165.8456 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 9e-05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 22 | 611473123 | Vnitřní omítka schodišťových konstrukcí vápenocementová ze suchých směsí štuková | 60.97 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02622 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 23 | 612425931 | Omítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo dveřního | 11.25 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.05734 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 24 | 612421432 | Vnitřní omítka stěn vápenná nebo vápenocementová štuková s 1x tkaninou | 402.74 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.05292 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 25 | 612473186 | Příplatek k vnitřní omítce zdiva vápenocementové ze suchých směsí za zabudované rohovníky | 59.2 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00046 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 26 | 612473181 | Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí hladká | 162.5 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.03036 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  | 009 | O |  | HSV | doplňky konstrukcí |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 27 | 411354173 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa | 35.5 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00524 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
ochranná kce pro vybourání schodiště
|  |  | P | 28 | 411354174 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa | 35.5 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
ochranná kce pro vybourání schodiště
|  |  | P | 29 | 411351101 | Zřízení bednění stropů deskových | 35.5 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00296 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
ochranná kce pro vybourání schodiště
|  |  | P | 30 | 411351102 | Odstranění bednění stropů deskových | 35.5 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
ochranná kce pro vybourání schodiště
|  |  | P | 31 | 941955001 | Lešení lehké pomocné v podlah do 1,2 m | 188 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00147 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 32 | 941955102 | Lešení lehké pomocné ve schodišti v podlah do 3,5 m | 29.38 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00637 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 33 | 952901114 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m | 369.73 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  | 043 | O |  | HSV | schodiště |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 34 | 430321616 | Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 | 6.125 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.4534 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 35 | 431351121 | Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | 9.3 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.01392 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 36 | 431351122 | Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | 9.3 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 37 | 433351131 | Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m | 15.2 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.01093 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 38 | 433351132 | Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m | 15.2 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 39 | 434351141 | Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť | 7.2 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00658 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 40 | 434351142 | Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť | 7.2 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 41 | 430361821 | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 | 0.472 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.0489 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 42 | 430362021 | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari | 0.901 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.0531 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  | 063 | O |  | HSV | podlahy a podlah. konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 43 | 632441225 | Potěr anhydritový samonivelační tl do 50 mm C30 litý | 342.31 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.1173 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  | 096 | O |  | HSV | bourání a demolice konstrukcí |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083402 | 168.4211 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 44 | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm | 36 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00068 | 0.261 | 0 | 0 | 20 | 0
expanzní nádoba
|  |  | P | 45 | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm | 6.975 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00068 | 0.261 | 0 | 0 | 20 | 0
zazdívka stávající mezipodesty schodiště
|  |  | P | 46 | 963051113 | Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm | 4 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00683 | 2.4 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 47 | 978071261 | Otlučení omítky a odstranění izolace z lepenky vodorovné pl přes 1 m2 | 16 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 48 | 963012520 | Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 mm | 7.345 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00318 | 1.6 | 0 | 0 | 20 | 0
schodiště
|  |  | P | 49 | 712300833 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé | 428.4 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 50 | 712990813 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° násypu nebo nánosu tloušťky do 100 mm | 107.1 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 51 | 712990816 | Příplatek k odstranění násypu nebo nánosu ZKD 50 mm tloušťky | 1285.2 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 52 | 973031824 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 300 mm | 9.3 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 20 | 0
drážky v schodišťovém prostoru
|  |  | P | 53 | 762331812 | Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 | 138 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 20 | 0
provizorní podpěry krovu
|  |  | P | 54 | 766681822 | Demontáž rámu dveří včetně křídel přes 2 m2 | 3.4 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00103 | 0.00848 | 0 | 0 | 20 | 0
stávající dvoukřídlé dveře - změna směru otevírání
|  |  | P | 55 | 0001 | Demontáž stávající expanzní nádoby | 1 | jedna |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | U | 56 | 979011111 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží | 168.4411 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | U | 57 | 979011121 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží | 336.8822 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | U | 58 | 979081111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | 168.4411 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | U | 59 | 979081121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | 4211.0277 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | U | 60 | 979098191 | Poplatek za skládku - netříděné | 168.4411 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 61 | 979098155 | Poplatek za skládku suti s asfaltem | 17.89 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  | 099 | O |  | HSV | přesun hmot HSV |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | U | 62 | 999281111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m | 130.9357 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  | 711 | O |  | PSV | izolace proti vodě |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 63 | 711113117 | Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studena | 47.56 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | U | 64 | 998711202 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  | 713 | O |  | PSV | izolace tepelné |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 65 | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | 342.31 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
Kročejová izolace
|  |  | S | 66 | 28375880 | DESKA EPS 100 Z 1000X1000X50 MM | 359.1 | m2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.00125 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
5% prořez
|  |  | P | 67 | 713191132 | Překrytí izolace tepelné separační fólií tl 0,2 mm u podlah, střech nebo vrchem stropů | 376.541 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
podlaha
|  |  | P | 68 | 713121211 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky | 232 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 69 | 713111121 | Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek | 507 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00053 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
ve dvou vrstvách
|  |  | S | 70 | 63148157 | DESKA IZOL.ISOVER UNI A TL.160 MM | 265.65 | m2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | S | 71 | 63148153 | DESKA IZOL.ISOVER UNI A TL. 80 MM | 265.65 | m2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 72 | 713151111 | Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek | 203.5 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | S | 73 | 63148140 | DESKA IZOL.ISOVER UNI A TL.180 mm | 213.675 | m2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | S | 74 | 63148153 | DESKA IZOL.ISOVER UNI A TL. 80 MM | 213.675 | m2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 75 | 713131141 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek | 96.2 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00623 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | S | 76 | 28375874 | DESKA EPS 70 Z 1000X1000X120 MM | 105.82 | m2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 77 | 713191131 | Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a střech překrytí PE fólií tl. 0,2 mm | 410 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00041 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 78 | 713131141 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek | 100.35 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00623 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
zateplení boční atiky a dělící stěny
|  |  | S | 79 | 28375938 | DESKA EPS 70 F 1000X500X100 MM | 110.385 | m2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0017 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
zateplení boční atiky a dělící stěny
|  |  | P | 80 | 612481118 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačením do tmele | 51.75 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00469 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | U | 81 | 998713202 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  | 721 | O |  | PSV | kanalizace vnitřní |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 82 | 721174023 | Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 50 | 19 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0091 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 83 | 721174024 | Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 75 | 16 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00958 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 84 | 721174025 | Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 | 20 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.01115 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 85 | 721273151 | Přivzdušňovací ventil HL 903 DN 50 | 3 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00055 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 86 | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | 55 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 87 | 725980122 | Dvířka 15/30 | 3 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00027 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 88 | 0001 | Napojení na stávající odpadní potrubí | 6 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00027 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | U | 89 | 998721202 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 90 | 92101 | Stavební přípomoce k řemeslu | 1 | JEDNA |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
sekání drážek, záhozy drážek
|  | 722 | O |  | PSV | vodovod vnitřní |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 91 | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm | 46 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00351 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 92 | 722174023 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm | 31 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00574 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 93 | 722174024 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm | 15 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00373 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 94 | 722181221 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm | 55 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 95 | 722181231 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm | 41 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 96 | 002 | Kulový kohout rohový T66 - DN 15 | 28 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00177 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 97 | 003 | Kulový kohout rohový T67 - DN 15 | 5 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00177 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 98 | 006 | Lehké pracovní lešení | 10 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 99 | 007 | vypuštění stávajících rozvodů vody | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00016 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 100 | 005 | Propojení na stávající rozvody vody | 6 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00016 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 101 | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí | 96 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 102 | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50 | 96 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 103 | 92101 | Stavební přípomoce k řemeslu | 1 | jedna |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
sekání drážek a prostupu pro potrubí, záhozy drážek
|  |  | U | 104 | 998722202 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  | 725 | O |  | PSV | kompletace ZT |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 105 | 725113122 | Montáž klozetových mís kombi | 6 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00135 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 106 | 725215102 | Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva | 11 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00252 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 107 | 725819401 | Montáž ventilů rohových G 1/2 s připojovací trubičkou | 24 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 9e-05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 108 | 725822711 | Montáž baterie umyvadlové nástěnné chromované | 12 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 109 | 725122002 | Montáž pisoáru s automatickým splachováním | 4 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00099 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 110 | 005 | Fabrikované , žárově pozinkované závěsy pro potrubí ( úprava 2x pozinkov. lakem) | 5 | kg |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | S | 111 | 64271101 | VYLEVKA KER. BILA MIRA včetně splach. nádržky a baterie s prodlouženým ramínkem | 1 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | S | 112 | 64238920 | MISA KLOS.ZAV.BIL.OLYMP 2061.1 | 6 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0145 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | S | 113 | 55281793 | TLAČÍTKO PRO OVLÁDÁNÍ WC | 6 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | S | 114 | 55167386 | SEDATKO KLOZ.FESTA 9272.0 BAR. 1JB | 6 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | S | 115 | 55281806 | SOUPR. PRO TLUMENI HLUKU WC A | 6 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | S | 116 | 64286150 | SROUBY KE KLOZETU B | 6 | sada |  | 0 | 0 |  |  |  | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | S | 117 | 725 | Připojovací souprava WC | 6 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | S | 118 | 64251334 | PISOÁR AUTOMATICKÝ AUP5 GOLEM včetně sifonu | 4 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0105 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | S | 119 | 728 | Zdroj pro senzor ZAC 1/50 | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | S | 120 | 55143991 | BATERIE UMYVADLOVA | 11 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | S | 121 | 55161324 | SIFON UMYVADLOVY HL 132.1/30 A | 11 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.00022 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | S | 122 | 55145633 | VENTIL ROHOVY T 66A 1/2 A | 24 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | S | 123 | 64286106 | SROUBY K UMYVADLUM S BIL. KRYTKOUB | 22 | sada |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | S | 124 | 64213764 | UMYVADLO KER.BILE OLYMP | 11 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | S | 125 | 64291408 | POLOSLOUP BÍLÝ | 9 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | S | 126 | 54132224 | EL OHR VODY 10L | 2 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | U | 127 | 998725202 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  | 726 | O |  | PSV | Požární zařízení |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 128 | 722250133 | Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02916 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
včetně montáže
|  |  | P | 129 | 722130233 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované běžné DN 25 | 4 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.01444 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 130 | 0002 | PHP Sněhový-5kg-70B | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02916 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 131 | 0001 | PHP Práškový ABC-6kg-21A | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02916 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 132 | 01 | Stavební přípomoce k řemeslu - bourací práce, zednické zapravení | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02916 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | U | 133 | 998733201 | Přesun hmot |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  | 733 | O |  | PSV | Vytápění |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2191 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 134 | 723111202 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 10 | 15 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00714 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 135 | 723111202 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15 | 270 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00714 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 136 | 723111204 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25 | 3 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.01409 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 137 | 722181242 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 42 mm | 55 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00016 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 138 | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | 288 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 139 | 733 | Zaregulování topné soustavy | 24 | H |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00302 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 140 | 734 | Vypuštění a napuštění topného systému | 20 | H |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00302 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 141 | 733110803 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 | 8 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 1e-05 | 0.001 | 0 | 0 | 20 | 0
stupačka
|  |  | P | 142 | 732 | Dopojení na stávající potrubí | 1 | komplet |  | 0 |  | 0 |  |  | 1e-05 | 0.001 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 143 | 750 | Protipožární prostup trubek včetně zapravení | 11 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 1e-05 | 0.001 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | U | 144 | 998733203 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  | 734 | O |  | PSV | Topení armatury |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 145 | 001 | Termostatický ventil Heimeier, typ V-exakt, rohový DN15 | 19 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 146 | 002 | Termostatická hlavice typ K | 19 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 147 | 003 | Radiátorové regulační šroubení rohové Regulux DN15 | 19 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 148 | 004 | Uzamykatelný kulový kohout DN 25 závitový s vypouštěním, pro zajištění expanzní nádoby | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 149 | 005 | Šroubení DN 25 včetně těsnění | 1 | komplet |  | 0 |  | 0 |  |  | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | U | 150 | 998734203 | Přesun hmot pro armatury v objektech v do 24 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  | 735 | O |  | PSV | otopná tělesa |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 151 | 735151272 | Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 11 výška/délka 600/500 mm včetně stoj. konzol do podl | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.01245 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 152 | 735151475 | Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 21 výška/délka 600/800 mm včetně stoj. konzol do podl | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02516 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 153 | 735151479 | Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 21 výška/délka 600/1200 mm včetně stoj. konzol do pod | 8 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.03664 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 154 | 735151575 | Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 výška/délka 600/800 mm včetně stoj. konzol do podl | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02828 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 155 | 735151577 | Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 výška/délka 600/1000 mm včetně stoj. konzol do pod | 3 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0348 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 156 | 735151578 | Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 výška/délka 600/1100 mm včetně stoj. konzol do pod | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0372 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 157 | 735151579 | Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 výška/délka 600/1200 mm včetně stoj. konzol do pod | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.04132 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 158 | 735151580 | Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 výška/délka 600/1400 mm včetně stoj. konzol do pod | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.04784 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 159 | 735 | Montáž těles | 19 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02828 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | S | 160 | 48462030 | Expanzní nádoba topného okruhu N200/6, objem 200 litrů, PN6 | 1 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | U | 161 | 998735202 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 12 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  | 762 | O |  | PSV | konstrukce tesařské |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 162 | 762321905 | Podepření vazníků fošnami a hranoly průřezové plochy přes 100 cm2 | 47 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
provizorní podepření při zdění
|  |  | P | 163 | 762332131 | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 | 47 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | S | 164 | 60511041 | REZIVO SM TL 33-100MM 4-5M II | 0.423 | m3 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 165 | 762085103 | Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel k dřevěné kci | 20 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00267 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | V | 166 | 998762103 | Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 24 m | 0.56805 | t |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  | 764 | O |  | PSV | klempířské práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 167 | 766671476 | Střešní okna VELUX GGU 78 x 160 cm včetně montáže, lemování do krytiny, žaluzie a ovládací tyče | 22 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0535 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 168 | 766671473 | Střešní okna VELUX GGU 78 x 98 cm včetně montáže, lemování do krytiny, žaluzie a ovládací tyče | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0385 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 169 | 765313621 | Krytina keramická TONDACH odvětrávací taška Francouzská 12 nebo Universál větrací komplet krátký | 3 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00755 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | U | 170 | 998764202 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  | 766 | O |  | PSV | konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 171 | 766660201 | Montáž dveřních křídel kývavých 1křídlových š do 1 m do ocelové zárubně | 16 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 172 | 766660211 | Montáž dveřních křídel kývavých 2křídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 173 | 766660212 | Montáž dveřních křídel kývavých 2křídlových š přes 1,45 m do ocelové zárubně | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | S | 174 | 61160126 | DVERE VNITR HL PLNE BILE 60X197CM | 6 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0138 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | S | 175 | 61160192 | DVERE VNITR HL PLN BILE 80X197 CM | 6 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | S | 176 | 61160216 | DVERE VNITR HL PLN BILE 90X197 | 4 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0175 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | S | 177 | 61165196 | DVERE VN.POZARNI FOLIOV.145X197 EW30-C DP3 | 1 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | S | 178 | 61165196 | DVERE VN.POZARNI FOLIOV.175X197 EW30-C DP3 | 1 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | S | 179 | 54917250 | SAMOZAVIRAC DVERI K 214 11 BRONZ | 4 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 180 | 763161721 | SDK podkroví deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 30 | 457 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.01398 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
strop+ šikminy
|  |  | P | 181 | 763121461 | SDK stěna předsazená profil CW+UW 50 15 TI 60 mm EI 30 | 58.35 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.03551 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | U | 182 | 998766202 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  | 767 | O |  | PSV | kovové stavební konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 183 | 001 | D + M ocelového zábradlí na schodiště - dřevěné madlo | 12.8 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00014 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 184 | 767165120 | Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů svařovaného | 11 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00014 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | S | 185 | 14115363 | TRUBKY BEZESV 11353.1 D51 T2,9 | 13 | m |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.00344 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 186 | 767995106 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg | 946.79 | kg |  | 0 |  | 0 |  |  | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
Ocelová konstrukce pro sádrokarton
|  |  | S | 187 | 13486710 | TYC OCEL HEB S 235 JR OZNAC 180 | 0.9975 | t |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
Ocelová konstrukce pro sádrokarton
|  |  | U | 188 | 998767202 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  | 771 | O |  | PSV | podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 189 | 771274124 | Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 350 mm | 50.4 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
schodiště
|  |  | P | 190 | 771274241 | Montáž obkladů podstupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo v do 150 mm | 50.4 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00072 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
schodiště
|  |  | S | 191 | 59764040 | SCHODOVKA TAURUS 300X300X9 I 253,- kč/m2 | 20.64 | M2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
schodiště
|  |  | P | 192 | 771574113 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 | 10.29 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00367 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
schodiště
|  |  | S | 193 | 59761433 | TAURUS GRANIT 29,8X29,8X0,9 TUNISA | 12 | m2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
schodiště
|  |  | P | 194 | 771444133 | Montáž soklíků z obkladaček hutných schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v do 120 mm | 19.3 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00062 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
schodiště
|  |  | S | 195 | 59764049 | SOKL TAURUS 200X90X9IA - 39 kč/ks | 100 | ks |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
Schodiště
|  |  | P | 196 | 771574113 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 | 42.96 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00367 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
WC
|  |  | S | 197 | 59761433 | TAURUS GRANIT 29,8X29,8X0,9 TUNISA - 252 kč/m2 | 48 | m2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
WC
|  |  | P | 198 | 771579192 | Příplatek k montáž podlah keramických za omezený prostor | 42.96 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
WC
|  |  | U | 199 | 998771202 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  | 776 | O |  | PSV | podlahy povlakové |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3414 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 200 | 776590100 | Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím | 309.35 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 201 | 776511000 | Lepení pásů povlakových podlah pryžových | 309.35 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | S | 202 | 28412245 | PODLAHOVINA .TL 1,5 MM | 324.8175 | m2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.00264 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 203 | 776421100 | Podlaha lepení soklíků/lišt PVC | 160 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 4e-05 | 0 | 0.046 | 0 | 20 | 0
|  |  | S | 204 | 28412255 | SOKL LISTA PVC | 172 | m |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.00256 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | U | 205 | 998776202 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  | 781 | O |  | PSV | obklady keramické |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 206 | 781414112 | Montáž obkladaček pravoúhlých pórovinových lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2 | 94.2 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
WC+ učebny
|  |  | S | 207 | 59781455 | Keramický obklad 200/250 do ceny 450,- kč/m2 | 103 | M2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0109 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
WC+ učebny
|  |  | P | 208 | 781479192 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor | 63.6 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 209 | 781494111 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem | 12.5 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | S | 210 | 28342100 | LISTA PRO OBKLADY PROFIL 6 BILA | 15 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.000185 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | U | 211 | 998781202 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  | 783 | O |  | PSV | nátěry |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 212 | 783325111 | Nátěry syntetické trub barva lesklý povrch 1x antikorozní a 1x email | 15 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00058 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 213 | 783325128 | Nátěry syntetické trub barva základní antikorozní | 18 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00023 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 214 | 783783311 | Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v interiéru | 303.957 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 215 | 783783201 | Nátěry tesařských konstrukcí proti ohni | 69.0316 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00062 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
viditelné části krovu
|  | 784 | O |  | PSV | malby |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 216 | 784413301 | Pačokování vápenným mlékem se začištěním dvojnásobné s 1x bílením v místnostech v do 3,8 m | 750 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00028 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 217 | 784453621 | Malby směsi PRIMALEX tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m | 750 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00039 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  | 921 | O |  | MON | elektromontáže - rozvaděč RO-2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 218 | 001 | RO-2 - skříň zapuštěná, RZB-B3N72-B, IP30, 72 mod, oceloplechová, RAL 9016-bílá, včetně příslušenst | 1 | soubor |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
skříň zapuštěná, RZB-B3N72-B, IP30, 72 mod, oceloplechová, RAL 9016-bílá, včetně příslušenství (mont. rám, svorkovnice, lišty, záslepky)
|  |  | S | 219 | 004 | přepěťová ochrana SPD, SVC-350-3-MZ, typ 2, 3 póly, svodič přepětí (třída C) | 1 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | S | 220 | 35822109 | JISTIC 1POLOVY-CHAR B LPN 10B/1 | 6 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | S | 221 | 35822111 | JISTIC 1POLOVY-CHAR B LPN 16B/1 | 4 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | S | 222 | 35822401 | JISTIC 3POLOVY-CHAR B LPN 16B/3 | 2 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | S | 223 | 35822402 | JISTIC 3POLOVY-CHAR B LPN 20B/3 | 1 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | S | 224 | 35822405 | JISTIC 3POLOVY-CHAR B LPN 40B/3 | 1 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
hlavní jistič, 3 pólový, LPN-40B-3, In=40A, charakteristika B, IKS=10 kA
|  |  | S | 225 | 35889050 | CHRANIC STANDARD OLI-16B-1N-030AC | 15 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
proudový chránič s nadproudovou ochranou, (10kA), In=16A, 2 pólový, Irez=30 mA
|  |  | P | 226 | 921 | Elektroinstalační práce | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00047 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 227 | 922 | Doprava | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00047 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | U | 228 | 998724203 | Přesun hmot pro elektro v objektech v do 24 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  | 923 | O |  | MON | elektromontáže |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 229 | 001 | Svítidlo - "A" - ELARA B 249, 2x49W, IP20, svítidlo přisazené, s parabolickou mřížkou | 22 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
, 1520x235mm, elektronický předřadník, příslušenství: závěsy pro svěšení svítidla, zdroj: Philips TL-5 49W/840, Super 80, bílá -2ks
|  |  | S | 230 | 002 | Svítidlo - "AN" - ELARA B 249 NOUZ, 2x49W, IP20, svítidlo přisazené, s parabolickou mřížkou | 2 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
s nouzovým modulem t=1h, 1520x235mm, elektronický předřadník, příslušenství: závěsy pro svěšení svítidla, zdroj: Philips TL-5 49W/840, Super 80, bílá -2ks
|  |  | S | 231 | 003 | Svítidlo "B" - ELARA B 135, 1x35W, IP20, svítidlo přisazené, s parabolickou mřížkou | 7 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
, 1520x235mm, elektronický předřadník, zdroj: Philips TL-5 35W/840, Super 80, bílá -1ks
|  |  | S | 232 | 004 | Svítidlo "BN" - ELARA B 135 NOUZ, 1x35W, IP20, svítidlo přisazené, s parabolickou mřížkou | 4 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
s nouzovým modulem t=1h, 1520x235mm, elektronický předřadník, zdroj: Philips TL-5 35W/840, Super 80, bílá -1ks
|  |  | S | 233 | 005 | Svítidlo "C" - ESC 158 AS EP, 1x58W, IP20, svítidlo přisazené | 2 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
asymetrické, elektronický předřadník, zdroj: Philips TL-D 58W/840, Super 80, bílá -1ks
|  |  | S | 234 | 006 | Svítidlo "D" - svítidlo kruhové, patice 2xE27, IP20, svítidlo přisazené | 9 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
zdroj: kompaktní zářivka Philips 20W -2ks
|  |  | S | 235 | 007 | Svítidlo "N1" - DIONE 13, 8W, IP65, svítidlo nouzové | 11 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
pohotovostní provoz 1h
|  |  | S | 236 | 009 | Tabulka s piktogramem | 5 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
dle potřeby
|  |  | S | 237 | 010 | spínač vestavný, č.1, jednopólový, Time, 10A, IP20, barva bílá, komplet | 14 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | S | 238 | 011 | spínač vestavný, č.5, sériový, Time, 10A, IP20, barva bílá, komplet | 2 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | S | 239 | 012 | spínač vestavný, č.6, střídavý, Time, 10A, IP20, barva bílá, komplet | 2 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | S | 240 | 013 | spínač vestavný, č.7, křížový, Time, IP20, barva bílá, komplet | 1 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | S | 241 | 014 | zásuvka vestavná, 1P+N+PE, 230V, 16A, Time, IP44, barva bílá, komplet | 4 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | S | 242 | 015 | zásuvka vestavná, 1P+N+PE, 230V, 16A, Time, IP20, barva bílá, komplet | 108 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | S | 243 | 016 | krabice přístrojová, pod omítku, možno skládat do sestav-řad 72x42 mm | 25 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
KP 67/2
|  |  | S | 244 | 017 | krabice odbočná, pod omítku, s víčkem, 75x42 | 16 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
KU 68-1902
|  |  | S | 245 | 018 | svorka nástrčná X x1,5mm | 80 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | S | 246 | 019 | KABEL CU JADRO CYKY-O 2 X 1,5 | 80 | m |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.000107 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | S | 247 | 020 | KABEL CU JADRO CYKY-O 3 X 1,5 | 40 | m |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.000153 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | S | 248 | 021 | KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 1,5 | 350 | m |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.000153 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | S | 249 | 022 | KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 2,5 | 480 | m |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.000153 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | S | 250 | 023 | KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 2,5 | 60 | m |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.000153 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | S | 251 | 024 | KABEL CU JADRO CYKY-J 4 X 10 | 30 | m |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.000153 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | S | 252 | 026 | vodič pro pospojování, lanovaný pro volné uložení 4MM2 | 60 | m |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.000153 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
H07V-K 4mm2, zž
|  |  | S | 253 | 027 | vodič pro pospojování, lanovaný pro volné uložení 10MM2 | 20 | m |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.000153 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
H07V-K 10mm2, zž
|  |  | S | 254 | 028 | parapetní kanál, GK-70130RW | 26 | m |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.000153 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
PVC, bílý, výška 130mm, hloubka 70mm, příslušenství-spony, kryty spojů, …
|  |  | S | 255 | 029 | vrchní díl kanálu, GK-OTGRW, bílý | 24 | m |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.000153 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | S | 256 | 030 | vnitřní roh, GK | 2 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | S | 257 | 031 | kryt vnitřního rohu, GK | 4 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | S | 258 | 032 | koncový díl, GEK | 2 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | S | 259 | 033 | přepážka kovová | 24 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | S | 260 | 034 | přístrojová krabice do GK kanálu, 71GD6 | 85 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | S | 261 | 035 | žlab drátěný, FN60-GZ, Flexnet, pozinkovaný, včetně přísluš. (spojky, výložníky, úchytné prvky) | 16 | m |  | 0 | 0 |  |  |  | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | S | 262 | 036 | žlab drátěný, FN140-GZ, Flexnet, pozinkovaný, včetně přísluš. (spojky, výložníky, úchytné prvky) | 22 | m |  | 0 | 0 |  |  |  | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | S | 263 | 037 | žlab drátěný, FN240-GZ, Flexnet, včetně přísluš. (spojky, výložníky, úchytné prvky) | 26 | m |  | 0 | 0 |  |  |  | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | S | 264 | 038 | trubka ohebná, 1420, monoflex, vnější pr. 20mm, odolnost (320N) | 34 | M |  | 0 | 0 |  |  |  | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | S | 265 | 039 | svorkovnice pospojování, EPS2, krabice KO 125E, (vyrovnání potenciálů) | 1 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | S | 266 | 040 | expandující protipožární pěna, CP 620, tuba 310 ml, požární odolnost 90 min. | 5 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | S | 267 | 041 | kabelová spojka /krabice | 1 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | S | 268 | 042 | DRÁT PRŮMĚR 8 MM FEZN | 12 | M |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | S | 269 | 043 | PODPĚRA | 10 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
PV 21
|  |  | S | 270 | 044 | SVORKA - SPOJOVACÍ | 5 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
SS
|  |  | S | 271 | 045 | Úpravy v rozvodbě NN | 2 | hod |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | S | 272 | 046 | REVIZE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ | 1 | SOUBOR |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | S | 273 | 047 | DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE | 6 | HOD |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 274 | 0100 | Elektromontáže | 1 | JEDNA |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 275 | 0102 | Pomocný a přidružený materiál | 1 | JEDNA |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 276 | 0101 | Doprava | 1 | JEDNA |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 277 | 92101 | Stavební přípomoce k řemeslu | 1 | JEDNA |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
Záhozy drážek a prostupů, zazdívka rozvaděčů.
|  |  | U | 278 | 998724203 | Přesun hmot pro elektro v objektech v do 24 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  | 924 | O |  | MON | Větrání WC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 279 | 001 | Střešní ventilátor TH800 vč. montáže | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 280 | 002 | Spiro potrubí 125 mm | 15 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 281 | 003 | Spiro potrubí 160 mm | 3 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 282 | 004 | Dodávka a osazení talířových odvodních výustek | 7 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 283 | 005 | Zpětná klapka kruhová | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 284 | 006 | Regulační klapka kruhová | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 285 | 007 | Tlumič hluku kruhový | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 286 | 008 | Montážní a těsnící materiál | 3 | kg |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | P | 287 | 010 | Zprovoznění a zaregulování | 1 | jedna |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  | 999 | O |  | PRIR | přirážky |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | V | 288 | Prir | Zařízení staveniště |  | % |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | V | 289 | Prir | Likvidace odpadů |  | % |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
Note on A1: ##OobjF##Pozn